网络综合布线技术技能大赛所需工具表（每队）

| 序号 | 工具名称和规格 | 数量 | 工具用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络压线钳，RJ45口/RJ11口，带剪线和剥线功能 | 2把 | 剪线，剥线，压接RJ45头 |
| 2 | 网络打线钳（单口） | 2把 | RJ45模块和通信5对模块打线 |
| 3 | 2米钢卷尺 | 2把 | 尺寸长度，位置测量 |
| 4 | 活扳手，150mm(6寸) | 2把 | 螺丝固定 |
| 5 | 螺丝刀Φ6*150，十字头，带磁性 | 2套 | 螺丝固定 |
| 6 | 壁纸刀 | 2把 | 切割 |
| 7 | 计算器 | 1台 | 材料数量和预算用 |
| 8 | 手持锯弓和配套钢锯条 | 2套 | PVC管/槽切断用 |
| 9 | 线管剪 | 1把 | PVC管裁断用 |
| 10 | 电动起子，转速≤600转/分钟。包括十字劈头Φ10和Φ6钻头。 | 2把 | 螺丝紧固 塑料底盒、线槽、机柜开孔 |
| 11 | 老虎钳 8” | 2把 | 夹持物件 |
| 12 | 不锈钢角尺 300mm | 1把 | 90度角测量 |
| 13 | 条形水平尺400mm | 1把 | 测量水平和垂直用 |
| 14 | 弯管器（适合Φ20PVC管） | 1把 | Φ20PVC冷弯管成型用 |